## Kitöltési útmutató
Monitoring napló - kitöltési útmutató
Általános információk
A digitális napló célja a monitoring működésére vonatkozó adatok/információk feljegyzése.
A naplót a telep minden termelőkútjára és minden megfigyelőkútjára (ha van) vezetni kell. Minden kútra külön lapot kell nyitni. A termelőkutakra és a megfigyelőkutakra külön sablont (mintát) mellékeltünk.
Adatok bejegyzése
Az alapadatok teljes kitöltése kívánatos. Amennyiben egy adat nem létezik, azt n.a. rövidítéssel kell jelölni.
A működésre vonatkozó adatokat kronológiai sorrendben kell bejegyezni.
1. adatcsoport: termelőkutaknál az üzemelési időszakok jellemzői
Egy üzemelési időszak: az üzemszünet nem haladhatja meg a 72 órát és a szivattyúzás vízhozama nem térhet el ±20 %-nál nagyobb mértékben az üzemelési időszak üzemszünetek nélküli átlagos vízhozamától.
Több termelőkút esetén az üzemelési időszakot az összes kút együttes vízhozamának figyelembevételével kell megállapítani.
Automatikusan vezérelt szivattyúk esetében a beállítások alapján kell azonosítani az üzemelési időszakok elejét és végét, és fel kell jegyezni a vízóraállásokat és a vízszinteket. Az üzemóra a vízszintregisztrátumok alapján határozható meg.
Üzemelési időszak kezdetén: dátum, időpont, majd szövegesen: a vízóra állása [m3], a nyugalmi vsz. [cm p.a.], a tervezett vízhozam [l/p], az üzemi vsz. beállásának időtartama [perc], a beállt üzemi vsz. [cm p.a.]
Vízszintek kézi méréssel akkor is, ha a kúton vízszintregisztráló működik. Adatletöltés után ellenőrzés és szükség esetén korrekció (az eredeti adat megtartása mellett). Ez minden további kézi vízszintmérésre vonatkozik.
Az üzemi vízszint beállása: ha a vízszintváltozás 5 perc alatt < 1 cm
Üzemelési időszakban a hónap első napján: dátum, időpont, majd szövegesen vízóra [m3], üzemi vsz. [cm p.a.]
Ha hónap első napja rövid üzemszünetre esik, akkor az üzemszünetet követő első napon kell mérni, az újraindítás után beállt üzemi vízszinthez tartozó időpontot, vízóraállást és üzemi vízszintet kell feljegyezni.
Ha méréskor a vízóra nem működik, akkor a vízhozam és az üzemidő alapján kell becsülni az előző leolvasás óta kitermelt vízmennyiséget.
Üzemelési időszak végén: dátum, időpont, majd szövegesen: a vízóra állása [m3], üzemi vsz. [cm p.a.], a nyugalmi vsz. beállásának időtartama [perc], a beállt nyugalmi vsz. [cm p.a.], üzemidő az időszakon belül [óra]
A nyugalmi vízszint beállása, ha a vízszintváltozás 5 perc alatt < 1cm.
Az összes üzemi időt az üzemelési időszak teljes időtartamának és a szivattyúzási szünetek időtartamának különbségeként kell kiszámítani.
Ha vízszintregisztrálás történik, akkor az adatok letöltése után a összes üzemi időt a vízszintadatok alapján ellenőrizni és szükség esetén pontosítani kell.
2. adatcsoport: kiegészítő mérések termelőkútban
Vízszintregisztráló nélküli termelőkútban a 72 órát meghaladó üzemszünet idején a nyugalmi vízszint kézi mérése: dátum, időpont, majd szövegesen: nyugalmi vsz. [cm p.a.]
Első mérés az üzemszünet 4. napján, majd havonta egyszer, lehetőleg a hónap első napján.
A vízszintregisztráló meghibásodása esetén a vízszint kézi mérése üzemelési időszakban az 1. adatcsoport szerint, 72 órát meghaladó üzemszünet idején pedig az előző pont szerint.
A vízóra meghibásodása esetén - ha nincs regisztráló - a vízszint napi mérése : dátum, időpont, majd szövegesen: üzemi vízsz. [cm p.a.] vagy nyugalmi vsz. [cm p.a.], az előző vízszintmérés óta kitermelt vízmennyiség [m3]
A kitermelt vízmennyiséget a vízhozam és az üzemidő alapján kell becsülni.
Impulzusmérővel (vízhozamregisztrálóval) felszerelt termelőkútban a berendezés indítása, leállás utáni újraindítása: dátum, időpont
3. adatcsoport: vízszintmérések megfigyelőkútban
Regisztrálás indítása és az adatrögzítés gyakorisága: dátium, időpont, majd szövegesen: mérés gyakorisága [óra), mért vsz.: [cm p.a.]
A vízszintregisztráló meghibásodásának észlelése után kézi mérések: dátum, időpont, majd szövegesen: vsz. [cm p.a.]
Napi egyszeri mérés, lehetőleg megközelítőleg azonos időpontban. Üzemelési napon a mérést azután kell elvégezni, hogy a termelőkútban beállt az üzemi vízszint.
4. adatcsoport: egyéb események
Vízóra meghibásodása: dátum, időpont, az előző leolvasás óta kitermelt vízmennyiség [m3]
A kitermelt vízmennyiséget a vízhozam és az üzemidő alapján kell becsülni.
Vízszintregisztrálás leállítása és oka: dátum, időpont, majd szövegesen a leállítás oka (pl. nincs jel, nem lehet beállítani, karbantartás)
Vízhozamregisztrálás leállítása és oka: dátum, időpont, majd szövegesen a leállítás oka (pl. nincs jel, karbantartás)
Kalibrációs mérések (havonta): dátum, időpont, majd szövegesen: kézi mérés eredménye: [cm p.a], regisztrált: [cm p.a.], megjegyzésben a beavatkozás
Vízhozamregisztráló esetén az adatletöltés ideje (ha nem felhőbe történik): dátum, idpont
Vízszintregisztráló esetén az adatletöltés ideje: dátum, időpont
Vízmintavétel termelőkútból: dátum, időpont
Vízmintavétel megfigyelőkútból: dátum, időpont, majd szövegesen: vsz. a mintavétel előtt: [cm p.a.], tisztítószivattyúzás időtartama: [perc], mennyisége: [m3], vsz. mintavétel után: [cm p.a.]

## xx_termelőkút
Monitoring napló
Alapadatok
Adatközlő: | XY (tervező vagy tulajdonos)
Telep neve: | xxxx öntözőtelep
Üzemeltető: | név
Telep helye (település): | Nyírhely
Vízjogi üzemeltetési engedély száma: | 1234-1/2026
Kútra vonatkozó adatok
kút jele | xx1
a kút helyi elnevezése | 1.sz termelőkút
kút típusa | termelőkút
ha termelőkút, akkor a vzkivétel célja | öntözés
kút kataszteri száma (ha van) | K-01
VIFIR | k123456789
VOR | ABC123
terep [m B.f.] | 123
perem [m B.f.] - mérési 0-szint | 124
mélység [m] | 41
szűrőzés (m-től m-ig) | 33 - 44
EOVYkoordináta [m] | 880000
EOVX koordináta [m] | 280000
mérőeszközök
kitermelt vízmennyiség (vízóra típusa) | xxx típusú vízmérő
vízszint | kézi mérés
vízhozam | nincs
dátum | óra | esemény | kapcsolódó adatok | megjegyzések
2026-03-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 123 cm p.a. | a monitoring indítása, üzemszünet, csak vízszintmérés a hónap első napján
2026-04-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 134 cm p.a.
2026-05-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 145 cm p.a.
2026-05-04 | 8:00 | üzemelési időszak kezdete | vízóra: 1234 m3, nyugalmi vsz.: 146 cm p.a., tervezett vízhozam: 123 l/perc, üzemi vsz. beállása: 12 perc, üzemi vsz.: 234 cm p.a.
2026-05-08 | 16:00 | üzemelési időszak vége | vízóra: 1456 m3, üzemi vsz.: 245 cm p.a., nyugalmi vsz. beállása: 23 perc, nyugalmi vsz. 156 cm p.a., üzemi idő: 50 óra
2026-05-12 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 160 cm p.a.
2026-06-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 167 cm p.a.
2026-06-04 | 8:00 | üzemelési időszak kezdete | vízóra: 1456 m3, nyugalmi vsz.: 168 cm p.a., tervezett vízhozam: 123 l/perc, üzemi vsz. beállása: 12 perc, üzemi vsz.: 267 cm p.a.
2026-07-01 | 8:00 | vízóra közbenső leolvasás | 2123 m3, üzemi vsz.: 268 cm p.a.
2026-07-15 | 12:00 | üzemelési időszak vége | vízóra: 2345 m3, üzemi vsz.: 267 cm p.a., üzemi idő: 200 óra | Időszak végének oka a vízhozam növelése 30 %-kal, ezért nincs nyugalmi vízszint
2026-07-15 | 12:01 | üzemelési időszak kezdete | vízóra: 2345 m3, tervezett vízhozam: 170 l/perc, üzemi vsz. beállása: 12 perc, üzemi vsz.: 345 cm p.a. | Új üzemelési időszak vízhozam növelés miatt
2026-08-02 | 8:20 | vízóra közbenső leolvasás | 3123 m3, üzemi vsz.: 346 cm p.a. | Aug. 1. rövid üzemszünet idejére esett.
2026-08-03 | 8:00 | vízóra hiba | becsült vízmennyiség: 100 m3 | Az előző leolvasás óta 10 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc --> 100 m3 termelés
2026-08-03 | 8:00 | vízszintmérés | üzemi vsz.: 345 cm p.a.
2026-08-04 | 8:00 | vízszintmérés | üzemi vsz.: 352 cm p.a, becsült vízmennyiség: 120 m3 | 12 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc --> 120 m3 termelés
2026-08-05 | 8:00 | vízszintmérés | üzemi vsz.: 355 cm p.a., becsült vízmennyiség: 120 m3 | 12 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc --> 120 m3 termelés
2026-08-06 | 8:00 | vízszintmérés | üzemi vsz.: 353 cm p.a., becsült vízmennyiség: 120 m3 | 12 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc --> 120 m3 termelés
2026-08-07 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 191 cm p.a., becsült vízmennyiség: 60 m3 | 6 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc --> 60 m3 termelés
2026-08-08 | 8:00 | vízszintmérés | üzemi vsz.: 355 cm p.a., becsült vízmennyiség: 0 m3 | az előzó mérés óta üzemszünet
2026-08-09 | 8:00 | vízszintmérés | üzemi vsz.: 351 cm p.a., becsült vízmennyiség: 120 m3 | 12 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc --> 120 m3 termelés
2026-08-10 | 8:00 | vízóra visszahelyezés | vízóra: 0000 m3, üzemi vsz.: 351 cm p.a. | Az óra nélküli időszakban 64 óra üzemelés, átlagosan 170 l/perc hozammal --> 640 m3 termelés
2026-08-25 | 16:00 | üzemelési időszak vége | vízóra: 1234 m3, üzemi vsz.: 356 cm p.a., nyugalmi vsz. beállása: 23 perc, nyugalmi vsz. 181 cm p.a., üzemi idő: 80 óra
2026-08-29 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 180 cm p.a.
2026-09-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 179 cm p.a.
2026-10-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 175 cm p.a.
2026-11-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 174 cm p.a.
2026-12-01 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 173 cm p.a.
2027-01-02 | 8:00 | vízszintmérés | nyugalmi vsz.: 172 cm p.a.
folytatás a 2027-es év naplójában
Megjegyzés:
Amennyiben a vízszintet regisztrálóberendezéssel mérik, a kitöltéssel kapcsolatban ld. az yy_megfigyelőkút lapot
A kézi vízszintmérés akkor is szükséges, ha regisztrálóberendezés is működik. Az adatok letöltése után a mért vízszinteket és az üzemelési időt ellenőrizni és szükség esetén korrigálni kell. Az eredeti adat megtartása mellett.
Amennyiben van impulzusmérő (vízhozamregisztráló), a regisztrálás indításának vagy leállításának időpontját is fel kell jegyzeni. Leállás esetén az ok megjelölésével.

## yy_megfigyelőkút
Monitoring napló
Alapadatok
Adatközlő: | XY (tervező vagy tulajdonos)
Telep neve: | xxxx öntözőtelep
Üzemeltető: | név
Telep helye (település): | Nyírhely
Vízjogi üzemeltetési engedély száma: | 1234-1/2026
Kútra vonatkozó adatok
kút jele | xx1
a kút helyi elnevezése | 1.sz megfigyelőkút
kút típusa | megfigyelőkút
ha termelőkút, akkor a vzkivétel célja | öntözés
kút kataszteri száma (ha van) | K-02
VIFIR | k123456790
VOR | ABC124
terep [m B.f.] | 125
perem [m B.f.] - mérési 0-szint | 126
mélység [m] | 21
szűrőzés (m-től m-ig) | 10 - 12
EOVYkoordináta [m] | 880100
EOVX koordináta [m] | 280100
mérőeszközök
kitermelt vízmennyiség (vízóra típusa) | nincs
vízszint | yyy regisztrálóberendezés
dátum | óra | esemény | kapcsolódó adatok
2026-03-01 | 8:00 | regisztráló indítása | a mérés gyakorisága: 1 óra, mért vsz.: 123 cm p.a. | indító kalibráció is
2026-04-01 | 8:00 | kalibráció | kézi mérés eredménye: 123 cm p.a, regisztrált:123 cm p.a. | az eszköz pontos, beállításra nincs szükség
2026-04-16 | 15:00 | regisztráló hiba | hiba oka: nincs jel
2026-04-16 | 15:00 | kézi mérés | vízszint: 123 cm p.a.
2026-04-16 | 17:00 | kézi mérés | vízszint: 125 cm p.a.
2026-04-17 | 8:00 | kézi mérés | vízszint: 124 cm p.a.
2026-04-18 | 8:00 | kézi mérés | vízszint: 124 cm p.a.
….
2026-04-25 | 8:00 | regisztráló újraindítása | mért vízszint: 123 cm p.a. | kalibráció is
2026-06-01 | 8:00 | kalibráció | kézi mérés eredménye: 145 cm p.a, regisztrált:149 cm p.a. | beállítás
2026-07-01 | 8:00 | kalibráció | kézi mérés eredménye: 151 cm p.a, regisztrált:150 cm p.a. | csekély eltérés, beállításra nincs szükség
2026-07-05 | 10:00 | vízmintavétel | vsz. a mintavétel előtt: 152 cm p.a., tisztítószivattyúzás időtartama: 24 perc, mennyisége: 0,2 m3, vsz. mintavétel után: 153 cm p.a.
2026-08-01 | 8:00 | kalibráció | kézi mérés eredménye: 155 cm p.a, regisztrált:155 cm p.a. | az eszköz pontos, beállításra nincs szükség
…
2027-01-02 | 8:00 | adatletöltés
2027-01-02 | 8:15 | kalibráció | kézi mérés eredménye: 145 cm p.a, regisztrált:150 cm p.a. | beállítás
folytatás a 2027-es év naplójában